## 表紙
工 事 費 内 訳 明 細 書
工事名 | 大阪北摂霊園第2キュービクル（墓域系統）更新工事（その2）

## 種目別
（種目別内訳） | [5 empty] | 1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 建築工事 |  | 1 | 式
計
共通費
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計（工事価格）
消費税等相当額（10％）
総合計（設計金額）

## 共通仮設
2
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通費
Ⅰ | 共通仮設費
m
| 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 2カ月 | 30
m
| 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 1カ月 | 9
人
| 警備員 | 交通誘導警備員A | 60
0
計

## 科目別 (電気)
（科目別内訳） | [5 empty] | 3
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 電気設備
1. | 高圧引込設備 |  | 1 | 式
2. | 受変電設備 |  | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 細目（電気）
（細目別内訳） | [6 empty] | 4
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1. | 高圧引込設備
| IV 電線 | 5.5゜ | 66 | m
| IV 電線 | 38゜ | 44 | m
| IV 電線 | 60゜ | 12 | m
| CV ケーブル | 3.5゜-2C FEP管内 | 426 | m
| CV ケーブル | 22゜-3C FEP管内 | 109 | m
| CV ケーブル | 38゜-4C 管内 | 470 | m
| CV ケーブル | 38゜-4C FEP管内 | 108 | m
| CV ケーブル | 22゜-4C FEP管内 | 108 | m
| CVT ケーブル | 38゜ FEP管内 | 109 | m
| CVT ケーブル | 100゜ FEP管内 | 103 | m
| 6kv EM-CET ケーブル | 38゜ 管内 | 12 | m
| VCT ケーブル | 0.75゜-4C FEP管内 | 102 | m
| CPEV-S ケーブル | 1.2 ㎜-5P FEP管内 | 509 | m
| マイクケーブル | L-4E5AT FEP管内 | 102 | m
| 端末処理材 6kv EM-CET 屋内 | 38゜ | 1 | 組
| 直線接続材 | CV22-3C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CV3.5-2C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 4 | 箇所
| 直線接続材 | CV38-4C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CV22-4C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CVT38･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CVT100･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | 6kVCET38･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | VCT0.75-4C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CPEVS1.2-5Pr･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 5 | 箇所
| 直線接続材 | L-4E5AT･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 電線管 | PE(82) 露出 | 3 | m
| 電線管 | FEP(30) 地中 | 833 | m
| 電線管 | FEP(50) 地中 | 435 | m
（細目別内訳） | [6 empty] | 5
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 電線管 | FEP(65) 地中 | 164 | m
| 電線管 | FEP(80) 地中 | 458 | m
| 異種管接続材 | FEP80 | 1 | 箇所
| 防水キャップ | FEP65 | 2 | 個
| プルボックス(露出形SS) | 600×600×400SUS製（防水型）ET付 | 1 | 個
| 接地極 | EA､D（14φ×1.5m～3連×2組）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | EB（14φ×1.5m～2連×2組）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | EC（14φ×1.5m～3連×2組）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | ED（ELB）（14φ×1.5m）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | E測（p､c）（10φ×1.0m） | 2 | 箇所
| ハンドホール | H2-9･蓋R20K-60 | 4 | 基
| 土工事 |  | 1 | 式
| 埋設標識シート | 3.5倍長 | 275 | m
| はつり補修 | 32φ･既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 24 | 箇所
| はつり補修 | 50φ･既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 9 | 箇所
| はつり補修 | 75φ･既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 15 | 箇所
| はつり補修 | 100φ･既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 3 | 箇所
| 穴埋め補修 | 100φ･既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 13 | 箇所
| (再取付け)CV ケーブル | 14゜-3C FEP管内 | 23 | m
| (再取付け)CV ケーブル | 38゜-3C FEP管内 | 22 | m
| (再取付け)CVT ケーブル | 22゜ FEP管内 | 3 | m
| (再取付け)CVT ケーブル | 80゜ 管内 | 3 | m
| (再取付け)CPEV-S ケーブル | 1.2 ㎜-5P FEP管内 | 19 | m
| (再取付け)EM-CET ケーブル | 38゜ FEP管内 | 23 | m
| (再取付け)EM-CET ケーブル | 60゜ FEP管内 | 45 | m
| 撤去工事 | 再利用する | 1 | 式
| 撤去工事 | 再利用しない 高圧引込設備 | 1 | 式
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 6
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2. | 受変電設備
| [受変電]①高圧受電盤 |  | 1 | 面
| [受変電]②リアクトル・コンデンサ盤 |  | 1 | 面
| [受変電]③低圧動力盤No.1 |  | 1 | 面
| [受変電]④低圧動力盤No.2 |  | 1 | 面
| [受変電]⑤低圧電灯盤No.1 |  | 1 | 面
| [受変電]⑥低圧電灯盤No.2 |  | 1 | 面
| [受変電]⑦制御機器盤 |  | 1 | 面
| [受変電]盤間接続費 |  | 1 | 式
| [受変電]付属･予備品 |  | 1 | 式
| 油入変圧器 | 3φ3W6.6KV/440V 50kVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計･防振ｺﾞﾑ共 | 1 | 台
| 油入変圧器 | 3φ3W6.6KV/440V100kVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計･防振ｺﾞﾑ共 | 1 | 台
| 高圧コンデンサ | 24kvar･油入 | 2 | 台
| 直列リアクトル | 1.44kvar･油入 | 2 | 台
| 保守用インターホン |  | 1 | 台
| 雷検知装置 | ｱﾝﾃﾅ共 | 1 | 組
| 雷検知装置感度調整費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 搬出費 |  | 1 | 式
| 廃油回収 |  | 1 | 式
| 撤去工事 | 再利用しない 受変電設備 | 1 | 式
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 7
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3. | 発生材処理
| 有価材 |  | 1 | 式
| 産廃処分費 |  | 1 | 式
| 産廃運搬費 |  | 1 | 式
計

## 科目別（建築）
（科目別内訳） | [5 empty] | 8
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 建築工事
直接仮設
土工
地業
鉄筋
コンクリート
型枠
金属
左官
外構
既存キュービクル
発生材処分
計

## 細目（建築）
（細目別内訳） | [6 empty] | 9
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（直接仮設）
| 遣方 |  | 38.6 | ㎡
| 墨出し |  | 38.6 | ㎡
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 10
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（土工）
| 根切り |  | 69.5 | ㎥
| 床付け |  | 58.1 | ㎡
| 埋戻し（B種） |  | 32.8 | ㎥
| 建設発生土運搬 |  | 12 | 回
| 建設発生土処分 |  | 45.5 | ｔ
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 11
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（地業）
| 砂利地業 | 再生切込砕石 | 1.9 | ㎥
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 12
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（鉄筋）
| 異形鉄筋 | D10 | 1.7 | ｔ
| 異形鉄筋 | D13 | 5.2 | ｔ
| 異形鉄筋 | D16 | 0.38 | ｔ
| 異形鉄筋 | D22 | 0.78 | ｔ
| 鉄筋加工組立 |  | 8 | ｔ
| 鉄筋運搬 |  | 7.7 | ｔ
| スクラップ控除 |  | 0.22 | ｔ
| アンカーボルト設置 | M12、l=300以上 | 10 | 本
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 13
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（コンクリート）
| 普通コンクリート | Fc18 S15 | 1.6 | ㎥
| 普通コンクリート | Fc27 S15 | 23.9 | ㎥
| コンクリート打設手間 |  | 1 | 式
| コンクリートポンプ圧送 |  | 1 | 式
| 止水板 |  | 19.4 | ｍ
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 14
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（型枠）
| 型枠 | 打放合板 | 114 | ㎡
| 円柱 | ボイド | 0.34 | ㎡
| 型枠運搬 |  | 116 | ㎡
| 水抜きパイプ | VP75φ 1/2 | 2 | 箇所
| スリーブ | つば付スリーブ φ125 | 11 | 箇所
| スリーブ | つば付スリーブ φ100 | 6 | 箇所
| 人通孔 | φ600 | 1 | 箇所
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 15
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（金属）
| マンホール | 600φ | 1 | 箇所
| SUSタラップ | W=400 | 3 | 箇所
| メッシュフェンス | 朝日UN 180 | 24.4 | ｍ
| フェンス門扉 | 朝日UN 180 W1500 | 1 | 箇所
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 16
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（左官）
| 床コンクリート直均し仕上 | 金ゴテ 直均し仕上 | 41.2 | ㎡
| 防水モルタル金コテ押エ |  | 14.1 | ㎡
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 17
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外構）
（撤去）
| 縁石 撤去 |  | 13.8 | ｍ
| アスファルト舗装 撤去 | A-5-15 | 42.2 | ㎥
| アスファルトカッター |  | 275.5 | ｍ
| 看板 撤去 |  | 1 | 箇所
| 看板基礎 撤去 |  | 2 | 箇所
（新設）
| 縁石 |  | 4.8 | ｍ
| アスファルト舗装 | A-5-15 | 169.8 | ㎡
| 白線 | W100 | 5 | ｍ
| 看板 再設置 | 1800×900 | 1 | 箇所
| 看板基礎 | 既製コンクリート 450×450×500 | 2 | 箇所
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 18
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（既存キュービクル基礎）
0 | （撤去）
| コンクリート 撤去 |  | 1.8 | ㎥
| スラブ貫通 | 150φ | 5 | 箇所
| メッシュフェンス 撤去 | H1900+450 | 20.4 | ｍ
| メッシュフェンス基礎 撤去 |  | 11 | 箇所
（新設）
| 砕石 | 再生 | 0.41 | ㎥
| 埋戻し土 |  | 4.2 | ㎥
| 無収縮モルタル |  | 0.11 | ㎥
| ワイヤーメッシュ | 6φ | 0.4 | ㎡
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 19
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材処分）
0 | 積込 | コンクリート類 | 46.7 | ㎥
| 運搬 | 4tダンプ | 20 | 回
| 処分 | がれき類 | 79.4 | ｔ
計