## 表紙
工 事 費 内 訳 明 細 書
工事名 | 大阪北摂霊園第２キュービクル（墓域系統）更新工事（電気）

## 種目別
（種目別内訳） | [5 empty] | 1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ⅰ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
計
共通費
Ⅰ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 現場管理費 |  | 1 | 式
Ⅲ | 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合計（工事価格）
消費税等相当額（10％）
総合計（設計金額）

## 共通仮設
2
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通費
Ⅰ | 共通仮設費
人
| 警備員 | 交通誘導警備員A | 30
台
| 発電機(運搬設置撤去含む) | ディーゼル 25kVA 7日 | 11
台
| 発電機(運搬設置撤去含む) | ディーゼル 45kVA 7日 | 2
台
| 発電機(運搬設置撤去含む) | ディーゼル 200kVA 7日 | 1
組
| 発電機フェンス | 7日 | 64
l
| 軽油 | スタンド渡し | 527.8
計

## 科目別 (電気)
（科目別内訳） | [5 empty] | 3
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 電気設備
1. | 高圧引込設備 |  | 1 | 式
2. | 受変電設備 |  | 1 | 式
3. | 発生材処理 |  | 1 | 式
計

## 細目（電気）
（細目別内訳） | [6 empty] | 4
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1. | 高圧引込設備
| CV ケーブル | 3.5゜-2C FEP管内 | 426 | m
| CV ケーブル | 22゜-3C FEP管内 | 109 | m
| CV ケーブル | 38゜-4C 管内 | 470 | m
| CV ケーブル | 38゜-4C FEP管内 | 108 | m
| CV ケーブル | 22゜-4C FEP管内 | 108 | m
| CVT ケーブル | 38゜ FEP管内 | 109 | m
| CVT ケーブル | 100゜ FEP管内 | 103 | m
| 6kv EM-CET ケーブル | 38゜ 管内 | 12 | m
| VCT ケーブル | 0.75゜-4C FEP管内 | 102 | m
| CPEV-S ケーブル | 1.2 ㎜-5P FEP管内 | 509 | m
| マイクケーブル | L-4E5AT FEP管内 | 102 | m
| 端末処理材 6kv EM-CET 屋内 | 38゜ | 1 | 組
| 直線接続材 | CV22-3C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CV3.5-2C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 4 | 箇所
| 直線接続材 | CV38-4C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CV22-4C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CVT38･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CVT100･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | 6kVCET38･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | VCT0.75-4C･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| 直線接続材 | CPEVS1.2-5Pr･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 5 | 箇所
| 直線接続材 | L-4E5AT･ﾚｼﾞﾝ注入式 | 1 | 箇所
| プルボックス(露出形SS) | 600×600×400SUS製（防水型）ET付 | 1 | 個
| 接地極 | EA､D（14φ×1.5m～3連×2組）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | EB（14φ×1.5m～2連×2組）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | EC（14φ×1.5m～3連×2組）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | ED（ELB）（14φ×1.5m）埋設標共 | 1 | 箇所
| 接地極 | E測（p､c）（10φ×1.0m） | 2 | 箇所
（細目別内訳） | [6 empty] | 5
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| (再取付け)CV ケーブル | 14゜-3C FEP管内 | 23 | m
| (再取付け)CV ケーブル | 38゜-3C FEP管内 | 22 | m
| (再取付け)CVT ケーブル | 22゜ FEP管内 | 3 | m
| (再取付け)CVT ケーブル | 80゜ 管内 | 3 | m
| (再取付け)CPEV-S ケーブル | 1.2 ㎜-5P FEP管内 | 19 | m
| (再取付け)EM-CET ケーブル | 38゜ FEP管内 | 23 | m
| (再取付け)EM-CET ケーブル | 60゜ FEP管内 | 45 | m
| 撤去工事 | 再利用する | 1 | 式
| 撤去工事 | 再利用しない 高圧引込設備 | 1 | 式
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 6
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2. | 受変電設備
| [受変電]①高圧受電盤 |  | 1 | 面
| [受変電]②リアクトル・コンデンサ盤 |  | 1 | 面
| [受変電]③低圧動力盤No.1 |  | 1 | 面
| [受変電]④低圧動力盤No.2 |  | 1 | 面
| [受変電]⑤低圧電灯盤No.1 |  | 1 | 面
| [受変電]⑥低圧電灯盤No.2 |  | 1 | 面
| [受変電]⑦制御機器盤 |  | 1 | 面
| [受変電]盤間接続費 |  | 1 | 式
| [受変電]付属･予備品 |  | 1 | 式
| 油入変圧器 | 3φ3W6.6KV/440V 50kVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計･防振ｺﾞﾑ共 | 1 | 台
| 油入変圧器 | 3φ3W6.6KV/440V100kVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計･防振ｺﾞﾑ共 | 1 | 台
| 高圧コンデンサ | 24kvar･油入 | 2 | 台
| 直列リアクトル | 1.44kvar･油入 | 2 | 台
| 保守用インターホン |  | 1 | 台
| 雷検知装置 | ｱﾝﾃﾅ共 | 1 | 組
| 雷検知装置感度調整費 |  | 1 | 式
| 搬入費 |  | 1 | 式
| 搬出費 |  | 1 | 式
| 廃油回収 |  | 1 | 式
| 撤去工事 | 再利用しない 受変電設備 | 1 | 式
計
（細目別内訳） | [6 empty] | 7
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3. | 発生材処理
| 有価材 |  | 1 | 式
| 産廃処分費 |  | 1 | 式
| 産廃運搬費 |  | 1 | 式
計